NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"

Objektas: Smalinės g. 21 Vilnius

Problema: Vandens pratekėjimai į butus

Sprendimas: Keisti stogo dangą virš ketvirtos laiptinės

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų | m2 | 345 |
| 2 | Ritininėje (ruloninėje) stogo dangoje nuolydžio formavimas | m2 | 128 |
| 3 | "Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto) | m2 | 78 |
| 4 | Lietaus rinktuvo (įlajos) remontas keičiant viršutinę įlajos dalį | vnt. | 2 |
| 5 | 1 sl. prilydomosios ritininės stogo dangos Uniflex EKP5.0 klijavimas ant sutvarkyto pagr., aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m2 padengto pav.) | m2 | 345 |
| 6 | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis ritininėmis dangomis | m2 | 93 |
| 7 | Prieglaudų iš cinkuotos skardos įrengimas | m | 39 |
| 8 | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas | vnt | 4 |
| 9 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | kompl | 1 |
| 10 | Parapetų skardos nuėmimas ir atstatymas atgal | m | 98 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna